# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 сентября 2019 г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края           № 402-ра

Об    утверждении   Порядка ликвидации, локализации

технологических нарушений и взаимодействия тепло,- электро,-водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении

аварий и инцидентов

На основании  Устава городского округа Спасск-Дальний, во исполнение распоряжения Администрации Приморского края  от 09 января 2019  № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в  отопительный сезон  2019-2020 годов»:

1. Утвердить  Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло,- электро,- водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов (приложение № 1).

2. Утвердить расчет допустимого времени устранения  аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов (приложение № 2).

3. Утвердить план привлечения дополнительных сил и  средств предприятий и организаций для ликвидации, локализации технологических нарушений (аварий) на территории городского округа Спасск-Дальний (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на  первого  заместителя    главы Администрации  городского   округа    Спасск-Дальний             О.А. Митрофанова.

Глава  городского округа Спасск-Дальний	        		                     В.В.Квон

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от    03.09.2019    № 402-ра

ПОРЯДОК

ликвидации,  локализации технологических нарушений

и взаимодействия тепло,- электро, - водоснабжающих

организаций, абонентов (потребителей), ремонтных,

строительных, транспортных предприятий, а также

служб жилищно-коммунального хозяйства и других

органов при устранении аварий и инцидентов

1. Общие положения

Настоящий  Порядок ликвидации,  локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло,- электро, - водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных,  строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов (далее Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря  2004 г.  № 188-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом  от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ.);

Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Правилами технической эксплуатации тепловых  энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г.  № 115;

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г.  № 6;

Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442 «О  функционировании розничных рынков электрической энергии, полное (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии»

МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергосбережения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»,  утвержденными приказом  Госстроя РФ от 20 августа 2001 г. № 191.

Действие Порядка распространяется на отношения организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и предоставления коммунальных услуг потребителям городского округа Спасск-Дальний.

В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«Управление ЖКХ» - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний, осуществляющее  ежедневный мониторинг оперативной информации  по ситуации жизнеобеспечения округа по данным  дежурных и диспетчерских  (дежурно-диспетчерских) служб предприятий города;

«авария» – опасное техногенное  происшествие, создающее на  объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также  к нанесению ущерба окружающей среде.

Авариями на тепловых сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более  36 часов;

повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей        1 категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

неисправности трубопроводов тепловой  сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов (котельных), поиск утечек,  вызвавшие перерывы в подаче тепла  потребителям 1 категории (по отоплению) от 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п.4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность  температуры воздуха в помещении не ниже +12ºС-не более 16 часов; не  ниже +10ºС – не более  8 часов;  не ниже  +8ºС – не более     4 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшего последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла  на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро,- и водоснабжения.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, вызванные во  время испытаний, проводимых в  неотопительный  период. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи,  подстанции, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопроводов  и систем теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если они произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями  на водопроводных сетях считаются:

разрушение, (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается  более 24 часов;

повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в водопроводной сети считаются:

- неисправности трубопроводов водопроводной сетей, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче воды потребителям от 4 до 8 часов, прекращение водоснабжения объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия таб. 34 СНиП 2.04.02 (не менее 6 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в водопроводных сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий.

Инцидентами в водопроводных сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

-линий электропередачи, подстанций, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения, неправильных действий персонала потребителей или устройства защиты на установке потребителя;

- водопроводов и систем водоснабжения объектов, находящихся на балансе потребителя, если они произошли не по вине персонала водоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы: оборудование распределительных устройств  напряжением 10(6) кВ и  выше, восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок  более 7 суток после выхода из строя;

повреждение питающих линий электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая  восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период  более 3 суток;

- кабельная линия за период  более 10 суток;

неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей  первой категории требований ПУЭ аварией  считается  перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине  персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более  10 часов если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более  10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушений электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено  в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

неисправности  питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой  линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

- кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв в электроснабжении:

- одного и более потребителей первой категории при несоответствие схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от          3 до 10 часов;

- одного и более потребителей  третьей категории продолжительностью от      10 до 24 часов.

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы,  не вызвавшие последствий, а также:

- выход из строя измерительных  трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др. не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относятся к инцидентам в электрических сетях:

- вывод из  работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена  элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений  в РП, ТП, выправка опор, устранение  других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.) выявленных при профилактических осмотрах и контроле;

- выход из строя электроприемников аварийной брони электроснабжения - дежурное  и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

Авариями  в многоквартирных домах, находящихся  на обслуживании управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов);

Повреждение трубопроводов тепловых сетей, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей 1 категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью свыше 16 часов;

- трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью свыше 16 часов;

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя, а также неисправностей оборудования и линии электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения;

- одного и более потребителей первой категории продолжительностью более  10 часов, если нарушение  электроснабжения потребителей произошло по вине персонала управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью   более 24 часов если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющих организаций, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или)  выполняющих  работы по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома.

Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий  и поддерживания постоянной готовности предприятий жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных  тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

-   создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами  технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

2. Предоставление оперативной информации

2.1. Ресурсоснабжающие организации информируют дежурного Единой дежурной диспетчерской МКУ управления ГО и ЧС  городского округа Спасск-Дальний (далее - ЕДДС) по тел. 8 (42352) 21630:

2.1.1. Теплоснабжающая организация ежедневно, с момента начала отопительного сезона,  в 6.00 часов предоставляет информацию:

- о температуре теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах);

- о давлении теплоносителя (подающего и обратного трубопровода).

В случае  нарушения гидравлического режима, снижения или ограничения  температуры теплоносителя или возникновения  аварийной ситуации теплоснабжающая организация в течение 15 минут информирует о случившемся дежурного ЕДДС МКУ управления ГО и ЧС городского округа Спасск-Дальний по тел. 8 (42352) 21630.

2.1.2. Организация, оказывающая услуги по водоснабжению  и водоотведению, ежедневно  в 7.00 часов  информирует:

- о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насосных станций) по показаниям приборов учета водопотребления и водоотведения на магистральных участках  сетей, а также показатели потерь;

- о соответствии состава  и свойств воды  санитарным нормами и правилам.

В случае нарушения режима водоподачи,  несоответствия состава воды по санитарным  нормам и правилам или возникновению аварийной ситуации водоснабжающая организация информирует дежурного ЕДДС  МКУ управления ГО и ЧС по телефону 8 (42352) 21630.

2.1.3. Электроснабжающие организации ежедневно, в 7,00 часов информируют о состоянии электроснабжения городского округа. При нарушении режима электроснабжения, наступлении аварийной ситуации электроснабжающие организации в течение 15 минут информируют дежурного ЕДДС  МКУ управления Го и ЧС  городского округа Спасск-Дальний по тел. 8 (42352) 21630.

2.1.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ежедневно  в 8.00 часов  предоставляют оперативную информацию  о ремонтных работах, проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов (перечень адресов жилых домов) и сроках выполнения работ.

2.2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома, в течение 3х календарных дней  информируют руководство 20 отряда  Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю (далее 20 ОГПС) о принятии на обслуживание дома (домов) с указанием адреса и даты принятия (снятия).

2.3. В случае наступления аварийных ситуаций все ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, информируют дежурного ЕДДС городского округа Спасск-Дальний  по тел. 8-(42352) 24805, оперативного дежурного МКУ «Управление по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий городского округа Спасск-Дальний» (далее МКУ «Управление ГОЧС») по            тел. 8 (42352) 21630, отдел жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний по тел. 8 (42352) 20993:

- о факте наступления аварийной ситуации - в течение 5 минут;

- о причинах и принимаемых мерах - в течение 30 минут;

- в течение часа предоставляют дежурному ЕДДС  городского округа Спасск-Дальний письменный доклад по форме, установленной департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов Приморского края (при наличии аварий, сбоев указывать время) место, последствия, количество жилищного фонда, населения, объектов соцкультбыта, попавших под отключение, меры, принимаемые для устранения аварий, сбоев (количество бригад, человек, техники), ориентировочное время устранения.

3. Взаимодействие организаций жилищно-коммунального

хозяйства и топливно-энергетического комплекса

городского округа при ликвидации и локализации

аварийных ситуаций

3.1. При возникновении аварийной ситуации  на наружных инженерных системах электро,- водо,- теплоснабжения, водоотведения, ресурсоснабжающая   организация обязана:

3.1.1. силами аварийно-восстановительных бригад и групп в течение   15 минут приступить к ликвидации и локализации создавшейся аварийной ситуации;

3.1.2. в течение получаса предупредить  телефонограммой а характере  аварии ориентировочном времени ее устранения:

- дежурного ЕДДС  городского округа Спасск-Дальний;

- соответствующую управляющую организацию, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- МКУ «Управление ГОЧС»;

- заместителя  главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующего вопросы  жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.3. при необходимости  дать информацию в средства массовой информации;

3.1.4. после ликвидации и локализации аварии  оповестить о моменте подключения инженерных систем управляющие организации, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (при непосредственном способе управления) по договору;

3.1.5. после ликвидации и локализации аварии информировать дежурного ЕДДС городского округа Спасск-Дальний, заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Управление ГОЧС» и соответствующую управляющую компанию, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее  работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электро,- водо,- теплоснабжения, водоотведения, управляющая организация, ТСЖ, лица, оказывающие услуги и  (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обязаны:

3.2.1. силами аварийно-восстановительных  бригад и групп в течение   15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

3.2.2.  в течение получаса предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени ее устранения дежурного ЕДДС  городского округа Спасск-Дальний и ресурсоснабжающую организацию;

3.2.3. оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, попадающих под отключение, о времени устранения аварии;

3.2.4. при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома от наружных инженерных сетей;

3.2.5. после ликвидации аварии поставить в известность дежурного ЕДДС  МКУ «Управление  ГОЧС», городского округа Спасск-Дальний,  первого заместителя главы  Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующего  вопросы  жилищно-коммунального хозяйства, и соответствующую  ресурсоснабжающую организацию.

4. Взаимодействие при проведении плановых ремонтных работ

4.1. При проведении плановых  ремонтных работ по ремонту наружных инженерных систем электро,- водо,- теплоснабжения, водоотведения ресурсоснабжающая организация обязана не позднее, чем  за 10 рабочих дней до начала ремонтных работ:

4.1.1. согласовать проведение ремонтных работ с Администрацией городского округа Спасск-Дальний;

4.1.2. оповестить управляющую компанию, ТСЖ, лицо, оказывающее услуги и (или)  выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

4.1.3. дать информацию в средства массовой информации.

4.2.  При проведении плановых  ремонтных работ по ремонту внутренних  инженерных систем электро,- водо,- теплоснабжения, водоотведения, управляющая  организация, ТСЖ,  лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обязаны не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ремонтных работ:

4.2.1. согласовать проведение ремонтных работ с Администрацией городского округа Спасск-Дальний;

4.2.2. проинформировать соответствующую ресурсоснабжающую организацию;

4.2.3. оповестить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома.

5. Взаимодействие организаций жилищно-коммунального

хозяйства, организаций топливно-энергетического

комплекса, управляющих организаций с другими

органами при ликвидации пожара

5.1. При возникновении пожара в жилищном фонде,  а также по требованию руководителя тушения пожара, диспетчер центрального  пункта пожарной связи        20 ОГПС, не позднее чем через 15 минут предоставляет информацию:

- дежурному ЕДДС  МКУ управления ГО и ЧС городского округа Спасск-Дальний по тел. 8-42352-21630

- заместителю главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующему вопросы  жилищно-коммунального хозяйства;

- в управляющие организации, ТСЖ, лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, для направления аварийно-восстановительной группы (электрики, сантехники) для отключения внутридомовых  сетей от наружных инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций и ликвидации последствий пожара.

5.2. Диспетчер (или уполномоченное лицо) управляющей организации, ТСЖ, лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обязаны направить аварийно-восстановительную группу к месту  чрезвычайно ситуации, после чего сообщить диспетчеру ЦППС 20 ОГПС, дежурному ЕДДС МКУ управления ГО и ЧС городского округа Спасск-Дальний, управляющей организации, ТСЖ, лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы  по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома,  заместителю главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства о времени направления аварийно-восстановительной группы по указанному  адресу.

5.3. Аварийно-восстановительная группа должна  прибыть по указанному адресу не позднее чем через 15 минут со времени получения вызова диспетчером аварийной службы.

5.4. Аварийно-восстановительная группа должна  иметь возможность отключить частично или полностью от электроэнергии, тепло,- и водоснабжения аварийный объект.

5.5.Аварийно-восстановительная группа должна иметь ключи от подвальных помещений.

5.6. Старший аварийной группы  управляющей организации, ТСЖ, лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по прибытию к месту вызова обязан:

- доложить  о прибытии РТП;

- информировать РТП о количестве аварийной группы и ее возможностях. Прибывшая  аварийная группа непосредственно подчиняется только РТП.

5.7. Диспетчер ЦППС 20 ОГПС и диспетчер (или уполномоченное лицо) управляющей организации, ТСЖ, организации, оказывающей  услуги и (или) выполняющей работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводят обмен информацией по телефонам о времени прибытия, убытия и использовании аварийной группы на пожаре.

5.8. Убытие с места пожара аварийной группы согласуется с РТП.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от                           №

РАСЧЕТ

ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ И

ИНЦИДЕНТОВ  В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Таблица № 1. Среднее время восстановления zp., ч, поврежденного участка

тепловой сети

| диаметр труб d. М | Расстояние между секционирующими задвижками I км. | Среднее время восстановления, zp., ч, |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | 1,5 | 10-12 |
| 0,4-0,5 | 2-3 | 17-22 |
| 0,6 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

Время zp., ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и  расстояния между секционирющими задвижками I, км, можно рассчитать по следующей эмпирической формуле:

zp., ч,=6*[1+(0,5+1,5i)d¹·²]ч		(1)

Теплоснабжающая организация с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими организаций-исполнителей коммунальных услуг рекомендуется выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных ОАО «Роскоммунэнерго»  26.06.89 и в рекомендациях СНиП 41-02-2003.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может  произойти в случае прекращения подачи тепловой энергии при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8º С и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (ºС/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в табл. 2, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица № 2. Темпы падения внутренней температуры зданий при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, ºС/ч. При температуре наружного воздуха, ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в табл. 3.

Таблица № 3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Крупнопанельный дом серии 1=605А с трехслойными стенами утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стен стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см.) | Угловые: с верхнего этажа, среднего и первого этажей средние | 42 46 77 |
| 2. крупнопанельный жилой дом серии К7-У3 (конструкции инженера Лагутенко) наружными стенами толщиной 16см, утепленными минераловатными плитами с железобетонным фактурными слоями. | Угловые: с верхнего этажа среднего этажа средние | 32 40 51 |
| 3.Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных выбропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см. толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм. | Угловые с верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25. | угловые средние | 65-60 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварии, т.е. замерзания в системах отопления зданий, в которых прекращена подача теплоты.

Если  в результате аварии отключено несколько зданий, то  определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Приложение № 3

к  распоряжению   Администрации

городского округа  Спасск-Дальний

от__________     №_______

ПЛАН

привлечения дополнительных сил и средств предприятий и организаций для ликвидации, локализации

технологических нарушений (аварий) на территории городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование организации | Наименование и кол-во техники | Количество человек | Время предоставления | Способ вызова, адрес, телефон | Ф.И.О. ответственного руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а) при авариях на системах теплоснабжения |
| 1. | ООО УК «СпасскЖилСервис» | Автомобиль -1 ед., Спецтехника. | Ремонтное звено со сварочным оборудованием 4 чел | По согласованию | Тел. 2-86-88 | А.С. Митрофанов |
| б) при авариях на системах водоснабжения и канализации |
| 2. | ООО УК «СпасскЖилСервис» | Автомобиль -1 ед., Спецтехника. | Ремонтное звено со сварочным оборудованием 4 чел | По согласованию | Тел. 2-86-88 | А.С. Митрофанов |
| в) при авариях на сетях электроснабжения |
| 3. | А0 «Спасскэлектросеть» | Аварийная машина – 1 ед. автовышка – 1 автокран – 1 | Аварийная бригада | По согласованию | Тел. 2-35-11 ул. Парковая,34 | А.О. Чернов |
| 4. | ООО «Спасскэлектроконтроль» | Аварийная машина-1 ед Автовышка – 1 ед. | Аварийная бригада | По согласованию | Тел. 2-80-56 2-74-25 | А.Л. Носко |
| г) при аварийных ситуациях в системах жилых домов |
| 5. | ООО «Спассктеплоэнерго» | Аварийная машина | Ремонтное звено со сварочным оборудованием 3 чел. | По согласованию | Тел. 2-72-62 | А.А. Комаров |
| 6. | Филиал «Спасский КГУП «Примтеплоэнерго» | Аварийная машина | Ремонтное звено со сварочным оборудованием 3 чел. | По согласованию | Тел.2-10-46 3-41-13 | Г.И. Шульга |
| 7. | ООО «Эталон» | Аварийная машина | Ремонтное звено со сварочным оборудованием - 3 чел. | По согласованию | Тел. 3-60-30 | М.А. Костыря |
| 8. | МБУ «Наш город» | Аварийная машина | ремонтное звено со сварочным оборудованием | по согласованию | тел. 2-22-33 | Н.П. Барон |